УВЕДОМЛЕНИЕ

Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» до 2029 года на 2022 год

Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» уведомляет о проведении актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» до 2029 года на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения, в соответствии с п. 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154, производится в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц принимаются до 11.04.2022 г. администрацией муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» по адресу: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, д. 22, тел.: 8(48434) 4-29-91, факс: 8(48434) 4-28-86, e-mail: admzhiletovo@mail.ru.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Жилетово» до 2029 года утверждена решением Сельской Думы МО СП «Деревня Жилетово» от 06.06.2014 г. № 14 и размещена на официальном сайте www.[zhiletovo-adm.ru](http://zhiletovo-adm.ru/)